## List
Serial NO. | Vop[V] | Gain | Dark[Mcps] | Detector | Delta Vop | Detector | Minimum Required | Spares | Total
67540 | 71.05 | 750000 | 0.75 | TAGM |  | ST | 120 | 30 | 150
66822 | 71.7 |  | 0.83 | TAGM | 0.65 | PS | 290 | 60 | 350
66811 | 71.71 |  | 0.84 | TAGM | 0.01 | TAGM | 500 | 170 | 670
66813 | 71.71 |  | 0.83 | TAGM | 0 |  | 910 | 260
66812 | 71.72 |  | 0.84 | TAGM | 0.01
66814 | 71.73 |  | 0.86 | TAGM | 0.01 | Available |  |  | 1170
66769 | 71.74 |  | 0.86 | TAGM | 0.01
66810 | 71.74 |  | 0.82 | TAGM | 0
66823 | 71.74 |  | 0.78 | TAGM | 0
66768 | 71.75 |  | 0.89 | TAGM | 0.01
66703 | 71.77 |  | 0.86 | TAGM | 0.02
66854 | 71.77 |  | 0.82 | TAGM | 0
66767 | 71.78 |  | 0.88 | TAGM | 0.01
66824 | 71.78 |  | 0.87 | TAGM | 0
66809 | 71.79 |  | 0.87 | TAGM | 0.01
66770 | 71.8 |  | 0.91 | TAGM | 0.01
66856 | 71.8 |  | 0.82 | TAGM | 0
66913 | 71.81 |  | 0.83 | TAGM | 0.01
67533 | 71.81 |  | 0.8 | TAGM | 0
67534 | 71.81 |  | 0.78 | TAGM | 0
66825 | 71.82 |  | 0.84 | TAGM | 0.01
67520 | 71.82 |  | 0.76 | TAGM | 0
67521 | 71.82 |  | 0.78 | TAGM | 0
67555 | 71.82 |  | 0.79 | TAGM | 0
67556 | 71.82 |  | 0.81 | TAGM | 0
66702 | 71.83 |  | 0.84 | TAGM | 0.01
67524 | 71.83 |  | 0.76 | TAGM | 0
67532 | 71.83 |  | 0.76 | TAGM | 0
66771 | 71.84 |  | 0.9 | TAGM | 0.01
66808 | 71.84 |  | 0.88 | TAGM | 0
66815 | 71.84 |  | 0.9 | TAGM | 0
66853 | 71.84 |  | 0.83 | TAGM | 0
67505 | 71.84 |  | 0.78 | TAGM | 0
67523 | 71.84 |  | 0.78 | TAGM | 0
67546 | 71.84 |  | 0.79 | TAGM | 0
67557 | 71.84 |  | 0.79 | TAGM | 0
66855 | 71.85 |  | 0.83 | TAGM | 0.01
66912 | 71.85 |  | 0.85 | TAGM | 0
67506 | 71.85 |  | 0.78 | TAGM | 0
67507 | 71.85 |  | 0.78 | TAGM | 0
67519 | 71.85 |  | 0.77 | TAGM | 0
67560 | 71.85 |  | 0.78 | TAGM | 0
66766 | 71.86 |  | 0.87 | TAGM | 0.01
66826 | 71.86 |  | 0.89 | TAGM | 0
66857 | 71.86 |  | 0.83 | TAGM | 0
67531 | 71.86 |  | 0.8 | TAGM | 0
67547 | 71.86 |  | 0.81 | TAGM | 0
67559 | 71.86 |  | 0.78 | TAGM | 0
66915 | 71.87 |  | 0.83 | TAGM | 0.01
67508 | 71.87 |  | 0.77 | TAGM | 0
67522 | 71.87 |  | 0.8 | TAGM | 0
67525 | 71.87 |  | 0.77 | TAGM | 0
67535 | 71.87 |  | 0.77 | TAGM | 0
67542 | 71.88 |  | 0.76 | TAGM | 0.01
67543 | 71.88 |  | 0.74 | TAGM | 0
67548 | 71.88 |  | 0.8 | TAGM | 0
67561 | 71.88 |  | 0.81 | TAGM | 0
67579 | 71.88 |  | 0.77 | TAGM | 0
67536 | 71.89 |  | 0.76 | TAGM | 0.01
67537 | 71.89 |  | 0.77 | TAGM | 0
67545 | 71.89 |  | 0.77 | TAGM | 0
67558 | 71.89 |  | 0.78 | TAGM | 0
67562 | 71.89 |  | 0.81 | TAGM | 0
67581 | 71.89 |  | 0.76 | TAGM | 0
67582 | 71.89 |  | 0.75 | TAGM | 0
67509 | 71.9 |  | 0.79 | TAGM | 0.01
67515 | 71.9 |  | 0.77 | TAGM | 0
67518 | 71.9 |  | 0.76 | TAGM | 0
67541 | 71.9 |  | 0.73 | TAGM | 0
67544 | 71.9 |  | 0.76 | TAGM | 0
67578 | 71.9 |  | 0.79 | TAGM | 0
66047 | 71.91 |  | 0.94 | TAGM | 0.01
66701 | 71.91 |  | 0.8 | TAGM | 0
66725 | 71.91 |  | 0.93 | TAGM | 0
66772 | 71.91 |  | 0.92 | TAGM | 0
66914 | 71.91 |  | 0.84 | TAGM | 0
67526 | 71.91 |  | 0.78 | TAGM | 0
67530 | 71.91 |  | 0.78 | TAGM | 0
67577 | 71.91 |  | 0.75 | TAGM | 0
67580 | 71.91 |  | 0.77 | TAGM | 0
67601 | 71.91 |  | 0.81 | TAGM | 0
66048 | 71.92 |  | 0.96 | TAGM | 0.01
66827 | 71.92 |  | 0.87 | TAGM | 0
66852 | 71.92 |  | 0.8 | TAGM | 0
66901 | 71.92 |  | 0.85 | TAGM | 0
67554 | 71.92 |  | 0.78 | TAGM | 0
67563 | 71.92 |  | 0.79 | TAGM | 0
67600 | 71.92 |  | 0.82 | TAGM | 0
67602 | 71.92 |  | 0.81 | TAGM | 0
67624 | 71.92 |  | 0.78 | TAGM | 0
66765 | 71.93 |  | 0.91 | TAGM | 0.01
66805 | 71.93 |  | 0.91 | TAGM | 0
67510 | 71.93 |  | 0.76 | TAGM | 0
67517 | 71.93 |  | 0.76 | TAGM | 0
67529 | 71.93 |  | 0.79 | TAGM | 0
67538 | 71.93 |  | 0.75 | TAGM | 0
67583 | 71.93 |  | 0.78 | TAGM | 0
67599 | 71.93 |  | 0.8 | TAGM | 0
67516 | 71.94 |  | 0.76 | TAGM | 0.01
67549 | 71.94 |  | 0.79 | TAGM | 0
67576 | 71.94 |  | 0.78 | TAGM | 0
67623 | 71.94 |  | 0.77 | TAGM | 0
66046 | 71.95 |  | 0.94 | TAGM | 0.01
66051 | 71.95 |  | 0.93 | TAGM | 0
66052 | 71.95 |  | 0.96 | TAGM | 0
66858 | 71.95 |  | 0.81 | TAGM | 0
67514 | 71.95 |  | 0.78 | TAGM | 0
67564 | 71.95 |  | 0.78 | TAGM | 0
66773 | 71.96 |  | 0.91 | TAGM | 0.01
67504 | 71.96 |  | 0.76 | TAGM | 0
67511 | 71.96 |  | 0.77 | TAGM | 0
67527 | 71.96 |  | 0.78 | TAGM | 0
67553 | 71.96 |  | 1 | TAGM | 0
67566 | 71.96 |  | 0.76 | TAGM | 0
67598 | 71.96 |  | 0.79 | TAGM | 0
66049 | 71.97 |  | 0.93 | TAGM | 0.01
66700 | 71.97 |  | 0.83 | TAGM | 0
66726 | 71.97 |  | 0.9 | TAGM | 0
67513 | 71.97 |  | 0.79 | TAGM | 0
67528 | 71.97 |  | 0.78 | TAGM | 0
67539 | 71.97 |  | 0.74 | TAGM | 0
67604 | 71.97 |  | 0.82 | TAGM | 0
67622 | 71.97 |  | 0.77 | TAGM | 0
67625 | 71.97 |  | 0.78 | TAGM | 0
67512 | 71.98 |  | 0.75 | TAGM | 0.01
67567 | 71.98 |  | 0.77 | TAGM | 0
67584 | 71.98 |  | 0.76 | TAGM | 0
67603 | 71.98 |  | 0.81 | TAGM | 0
66050 | 71.99 |  | 0.92 | TAGM | 0.01
66916 | 71.99 |  | 0.84 | TAGM | 0
67497 | 71.99 |  | 0.8 | TAGM | 0
67565 | 71.99 |  | 0.82 | TAGM | 0
67605 | 71.99 |  | 0.85 | TAGM | 0
66745 | 72 |  | 0.84 | TAGM | 0.01
67552 | 72 |  | 0.8 | TAGM | 0
67568 | 72 |  | 0.79 | TAGM | 0
66045 | 72.01 |  | 0.96 | TAGM | 0.01
66678 | 72.01 |  | 0.84 | TAGM | 0
66764 | 72.01 |  | 0.9 | TAGM | 0
66804 | 72.01 |  | 0.94 | TAGM | 0
66851 | 72.01 |  | 0.82 | TAGM | 0
67503 | 72.01 |  | 0.83 | TAGM | 0
67550 | 72.01 |  | 0.81 | TAGM | 0
67585 | 72.01 |  | 0.79 | TAGM | 0
66704 | 72.02 |  | 0.83 | TAGM | 0.01
66727 | 72.02 |  | 0.92 | TAGM | 0
66800 | 72.02 |  | 0.8 | TAGM | 0
66820 | 72.02 |  | 0.78 | TAGM | 0
67498 | 72.02 |  | 0.78 | TAGM | 0
67551 | 72.02 |  | 0.8 | TAGM | 0
67575 | 72.02 |  | 0.79 | TAGM | 0
67606 | 72.02 |  | 0.82 | TAGM | 0
66788 | 72.03 |  | 0.77 | TAGM | 0.01
66902 | 72.03 |  | 0.85 | TAGM | 0
67597 | 72.03 |  | 0.81 | TAGM | 0
67621 | 72.03 |  | 0.77 | TAGM | 0
66677 | 72.04 |  | 0.87 | TAGM | 0.01
66699 | 72.04 |  | 0.82 | TAGM | 0
66746 | 72.04 |  | 0.81 | TAGM | 0
66762 | 72.04 |  | 0.91 | TAGM | 0
66789 | 72.04 |  | 0.81 | TAGM | 0
66790 | 72.04 |  | 0.78 | TAGM | 0
67569 | 72.04 |  | 0.78 | TAGM | 0
65987 | 72.05 |  | 0.96 | TAGM | 0.01
66744 | 72.05 |  | 0.75 | TAGM | 0
66886 | 72.05 |  | 1 | TAGM | 0
67570 | 72.05 |  | 0.79 | TAGM | 0
67574 | 72.05 |  | 0.81 | TAGM | 0
67607 | 72.05 |  | 0.82 | TAGM | 0
66041 | 72.06 |  | 0.96 | TAGM | 0.01
66044 | 72.06 |  | 0.92 | TAGM | 0
66679 | 72.06 |  | 0.9 | TAGM | 0
66705 | 72.06 |  | 0.76 | TAGM | 0
67155 | 72.06 |  | 0.89 | TAGM | 0
67163 | 72.06 |  | 0.9 | TAGM | 0
67586 | 72.06 |  | 0.81 | TAGM | 0
67596 | 72.06 |  | 0.77 | TAGM | 0
66791 | 72.07 |  | 0.79 | TAGM | 0.01
67156 | 72.07 |  | 0.9 | TAGM | 0
67499 | 72.07 |  | 0.78 | TAGM | 0
67571 | 72.07 |  | 0.81 | TAGM | 0
67573 | 72.07 |  | 0.8 | TAGM | 0
66728 | 72.08 |  | 0.91 | TAGM | 0.01
66807 | 72.08 |  | 0.87 | TAGM | 0
66821 | 72.08 |  | 0.78 | TAGM | 0
66850 | 72.08 |  | 0.8 | TAGM | 0
67162 | 72.08 |  | 0.91 | TAGM | 0
67164 | 72.08 |  | 0.93 | TAGM | 0
67572 | 72.08 |  | 0.78 | TAGM | 0
67620 | 72.08 |  | 0.77 | TAGM | 0
66201 | 72.09 |  | 0.97 | TAGM | 0.01
66676 | 72.09 |  | 0.93 | TAGM | 0
66724 | 72.09 |  | 0.94 | TAGM | 0
66763 | 72.09 |  | 0.95 | TAGM | 0
66819 | 72.09 |  | 0.79 | TAGM | 0
67154 | 72.09 |  | 0.91 | TAGM | 0
67211 | 72.09 |  | 0.9 | TAGM | 0
67278 | 72.09 |  | 0.91 | TAGM | 0
67500 | 72.09 |  | 0.78 | TAGM | 0
67502 | 72.09 |  | 0.76 | TAGM | 0
67587 | 72.09 |  | 0.84 | TAGM | 0
67595 | 72.09 |  | 0.77 | TAGM | 0
66743 | 72.1 |  | 0.77 | TAGM | 0.01
66747 | 72.1 |  | 0.83 | TAGM | 0
66818 | 72.1 |  | 0.8 | TAGM | 0
67090 | 72.1 |  | 0.91 | TAGM | 0
67212 | 72.1 |  | 0.93 | TAGM | 0
67216 | 72.1 |  | 0.89 | TAGM | 0
67217 | 72.1 |  | 0.93 | TAGM | 0
67273 | 72.1 |  | 0.9 | TAGM | 0
67617 | 72.1 |  | 0.82 | TAGM | 0
66698 | 72.11 |  | 0.84 | TAGM | 0.01
66761 | 72.11 |  | 0.92 | TAGM | 0
66786 | 72.11 |  | 0.78 | TAGM | 0
66787 | 72.11 |  | 0.79 | TAGM | 0
66792 | 72.11 |  | 0.8 | TAGM | 0
66803 | 72.11 |  | 0.9 | TAGM | 0
66917 | 72.11 |  | 0.81 | TAGM | 0
67036 | 72.11 |  | 0.87 | TAGM | 0
67091 | 72.11 |  | 0.89 | TAGM | 0
67210 | 72.11 |  | 0.95 | TAGM | 0
67222 | 72.11 |  | 0.92 | TAGM | 0
67277 | 72.11 |  | 0.89 | TAGM | 0
67338 | 72.11 |  | 0.9 | TAGM | 0
67382 | 72.11 |  | 0.9 | TAGM | 0
67501 | 72.11 |  | 0.79 | TAGM | 0
65988 | 72.12 |  | 0.94 | TAGM | 0.01
66043 | 72.12 |  | 0.91 | TAGM | 0
67215 | 72.12 |  | 0.89 | TAGM | 0
67279 | 72.12 |  | 0.89 | TAGM | 0
67383 | 72.12 |  | 0.92 | TAGM | 0
67588 | 72.12 |  | 0.81 | TAGM | 0
67593 | 72.12 |  | 0.8 | TAGM | 0
67594 | 72.12 |  | 0.8 | TAGM | 0
67619 | 72.12 |  | 0.78 | TAGM | 0
66040 | 72.13 |  | 0.94 | TAGM | 0.01
66680 | 72.13 |  | 0.91 | TAGM | 0
66706 | 72.13 |  | 0.8 | TAGM | 0
66729 | 72.13 |  | 0.96 | TAGM | 0
66903 | 72.13 |  | 0.85 | TAGM | 0
67034 | 72.13 |  | 0.89 | TAGM | 0
67035 | 72.13 |  | 0.87 | TAGM | 0
67161 | 72.13 |  | 0.9 | TAGM | 0
67218 | 72.13 |  | 0.89 | TAGM | 0
66089 | 72.14 |  | 0.96 | TAGM | 0.01
66748 | 72.14 |  | 0.84 | TAGM | 0
66817 | 72.14 |  | 0.83 | TAGM | 0
66887 | 72.14 |  | 0.99 | TAGM | 0
67092 | 72.14 |  | 0.9 | TAGM | 0
67166 | 72.14 |  | 0.9 | TAGM | 0
67589 | 72.14 |  | 0.8 | TAGM | 0
67591 | 72.14 |  | 0.8 | TAGM | 0
67616 | 72.14 |  | 0.81 | TAGM | 0
66088 | 72.15 |  | 0.99 | TAGM | 0.01
66723 | 72.15 |  | 0.95 | TAGM | 0
66793 | 72.15 |  | 0.82 | TAGM | 0
67089 | 72.15 |  | 0.91 | TAGM | 0
67213 | 72.15 |  | 0.93 | TAGM | 0
67245 | 72.15 |  | 0.97 | TAGM | 0
67274 | 72.15 |  | 0.89 | TAGM | 0
67392 | 72.15 |  | 0.94 | TAGM | 0
67592 | 72.15 |  | 0.82 | TAGM | 0
66785 | 72.16 |  | 0.77 | TAGM | 0.01
66802 | 72.16 |  | 0.92 | TAGM | 0
66806 | 72.16 |  | 0.82 | TAGM | 0
67033 | 72.16 |  | 0.89 | TAGM | 0
67153 | 72.16 |  | 0.91 | TAGM | 0
67165 | 72.16 |  | 0.91 | TAGM | 0
67209 | 72.16 |  | 0.89 | TAGM | 0
67247 | 72.16 |  | 0.95 | TAGM | 0
67272 | 72.16 |  | 0.92 | TAGM | 0
67381 | 72.16 |  | 0.9 | TAGM | 0
67590 | 72.16 |  | 0.78 | TAGM | 0
66015 | 72.17 |  | 1 | TAGM | 0.01
66697 | 72.17 |  | 0.83 | TAGM | 0
66742 | 72.17 |  | 0.8 | TAGM | 0
66774 | 72.17 |  | 0.94 | TAGM | 0
66816 | 72.17 |  | 0.83 | TAGM | 0
66859 | 72.17 |  | 0.85 | TAGM | 0
67180 | 72.17 |  | 0.93 | TAGM | 0
67246 | 72.17 |  | 0.92 | TAGM | 0
67339 | 72.17 |  | 0.89 | TAGM | 0
67416 | 72.17 |  | 0.95 | TAGM | 0
67618 | 72.17 |  | 0.82 | TAGM | 0
66014 | 72.18 |  | 1 | TAGM | 0.01
66650 | 72.18 |  | 0.98 | TAGM | 0
66760 | 72.18 |  | 0.92 | TAGM | 0
66839 | 72.18 |  | 0.84 | TAGM | 0
66707 | 72.19 |  | 0.83 | TAGM | 0.01
66730 | 72.19 |  | 0.94 | TAGM | 0
66749 | 72.19 |  | 0.87 | TAGM | 0
66784 | 72.19 |  | 0.79 | TAGM | 0
67037 | 72.19 |  | 0.85 | TAGM | 0
67160 | 72.19 |  | 0.88 | TAGM | 0
67219 | 72.19 |  | 0.9 | TAGM | 0
67248 | 72.19 |  | 0.96 | TAGM | 0
66039 | 72.2 |  | 0.93 | TAGM | 0.01
66042 | 72.2 |  | 0.92 | TAGM | 0
66151 | 72.2 |  | 1 | TAGM | 0
66651 | 72.2 |  | 0.94 | TAGM | 0
66653 | 72.2 |  | 0.94 | TAGM | 0
66681 | 72.2 |  | 0.93 | TAGM | 0
66722 | 72.2 |  | 0.97 | TAGM | 0
66794 | 72.2 |  | 0.81 | TAGM | 0
66888 | 72.2 |  | 0.94 | TAGM | 0
67032 | 72.2 |  | 0.88 | TAGM | 0
67179 | 72.2 |  | 0.97 | TAGM | 0
67244 | 72.2 |  | 0.97 | TAGM | 0
67337 | 72.2 |  | 0.9 | TAGM | 0
67608 | 72.2 |  | 0.82 | TAGM | 0
67615 | 72.2 |  | 0.84 | TAGM | 0
66675 | 72.21 |  | 0.94 | TAGM | 0.01
66795 | 72.21 |  | 0.83 | TAGM | 0
66796 | 72.21 |  | 0.87 | TAGM | 0
67103 | 72.21 |  | 0.88 | TAGM | 0
67126 | 72.21 |  | 0.98 | TAGM | 0
67214 | 72.21 |  | 0.86 | TAGM | 0
67276 | 72.21 |  | 0.91 | TAGM | 0
67609 | 72.21 |  | 0.8 | TAGM | 0
66801 | 72.22 |  | 0.91 | TAGM | 0.01
67127 | 72.22 |  | 1 | TAGM | 0
67261 | 72.22 |  | 0.87 | TAGM | 0
67391 | 72.22 |  | 0.91 | TAGM | 0
67415 | 72.22 |  | 0.94 | TAGM | 0
67610 | 72.22 |  | 0.83 | TAGM | 0
66652 | 72.23 |  | 0.9 | TAGM | 0.01
66696 | 72.23 |  | 0.85 | TAGM | 0
66741 | 72.23 |  | 0.81 | TAGM | 0
66797 | 72.23 |  | 0.86 | TAGM | 0
66918 | 72.23 |  | 0.82 | TAGM | 0
67004 | 72.23 |  | 1.1 | TAGM | 0
67199 | 72.23 |  | 0.91 | TAGM | 0
67614 | 72.23 |  | 0.8 | TAGM | 0
66016 | 72.24 |  | 1 | TAGM | 0.01
66721 | 72.24 |  | 0.96 | TAGM | 0
66750 | 72.24 |  | 0.81 | TAGM | 0
66759 | 72.24 |  | 0.93 | TAGM | 0
66775 | 72.24 |  | 0.92 | TAGM | 0
66783 | 72.24 |  | 0.81 | TAGM | 0
67152 | 72.24 |  | 0.86 | TAGM | 0
67380 | 72.24 |  | 0.9 | TAGM | 0
67417 | 72.24 |  | 0.96 | TAGM | 0
67611 | 72.24 |  | 0.81 | TAGM | 0
66087 | 72.25 |  | 0.98 | TAGM | 0.01
66090 | 72.25 |  | 0.99 | TAGM | 0
66708 | 72.25 |  | 0.85 | TAGM | 0
66782 | 72.25 |  | 0.83 | TAGM | 0
66798 | 72.25 |  | 0.84 | TAGM | 0
66828 | 72.25 |  | 0.97 | TAGM | 0
66840 | 72.25 |  | 0.86 | TAGM | 0
66904 | 72.25 |  | 0.85 | TAGM | 0
67115 | 72.25 |  | 0.96 | TAGM | 0
67117 | 72.25 |  | 1 | TAGM | 0
67178 | 72.25 |  | 0.92 | TAGM | 0
67613 | 72.25 |  | 0.78 | TAGM | 0
66152 | 72.26 |  | 1 | TAGM | 0.01
66731 | 72.26 |  | 0.97 | TAGM | 0
66751 | 72.26 |  | 0.89 | TAGM | 0
66799 | 72.26 |  | 0.86 | TAGM | 0
66885 | 72.26 |  | 0.97 | TAGM | 0
67038 | 72.26 |  | 0.86 | TAGM | 0
67428 | 72.26 |  | 0.95 | TAGM | 0
67612 | 72.26 |  | 0.78 | TAGM | 0
65989 | 72.27 |  | 0.95 | TAGM | 0.01
66740 | 72.27 |  | 0.83 | TAGM | 0
66781 | 72.27 |  | 0.86 | TAGM | 0
66869 | 72.27 |  | 0.85 | TAGM | 0
66889 | 72.27 |  | 0.93 | TAGM | 0
67031 | 72.27 |  | 0.88 | TAGM | 0
67064 | 72.27 |  | 1 | TAGM | 0
67249 | 72.27 |  | 0.96 | TAGM | 0
67340 | 72.27 |  | 0.91 | TAGM | 0
67400 | 72.27 |  | 0.9 | TAGM | 0
67427 | 72.27 |  | 0.92 | TAGM | 0
66013 | 72.28 |  | 1 | TAGM | 0.01
67118 | 72.28 |  | 1 | TAGM | 0
67128 | 72.28 |  | 1 | TAGM | 0
67159 | 72.28 |  | 0.85 | TAGM | 0
67229 | 72.28 |  | 0.91 | TAGM | 0
67275 | 72.28 |  | 0.89 | TAGM | 0
67401 | 72.28 |  | 0.92 | TAGM | 0
66776 | 72.29 |  | 0.89 | TAGM | 0.01
66780 | 72.29 |  | 0.86 | TAGM | 0
67063 | 72.29 |  | 1 | TAGM | 0
67243 | 72.29 |  | 0.95 | TAGM | 0
67429 | 72.29 |  | 0.94 | TAGM | 0
66086 | 72.3 |  | 1 | TAGM | 0.01
66695 | 72.3 |  | 0.85 | TAGM | 0
66709 | 72.3 |  | 0.87 | TAGM | 0
66720 | 72.3 |  | 0.91 | TAGM | 0
66758 | 72.3 |  | 0.95 | TAGM | 0
67003 | 72.3 |  | 1 | TAGM | 0
67336 | 72.3 |  | 0.89 | TAGM | 0
67398 | 72.3 |  | 0.9 | TAGM | 0
67399 | 72.3 |  | 0.9 | TAGM | 0
67404 | 72.3 |  | 0.93 | TAGM | 0
67418 | 72.3 |  | 0.95 | TAGM | 0
66017 | 72.31 |  | 1 | TAGM | 0.01
66038 | 72.31 |  | 0.95 | TAGM | 0
66091 | 72.31 |  | 1 | TAGM | 0
66202 | 72.31 |  | 0.99 | TAGM | 0
66654 | 72.31 |  | 0.97 | TAGM | 0
66779 | 72.31 |  | 0.88 | TAGM | 0
66829 | 72.31 |  | 0.95 | TAGM | 0
66880 | 72.31 |  | 0.99 | TAGM | 0
66884 | 72.31 |  | 0.9 | TAGM | 0
67102 | 72.31 |  | 0.86 | TAGM | 0
67390 | 72.31 |  | 0.92 | TAGM | 0
67425 | 72.31 |  | 0.95 | TAGM | 0
65983 | 72.32 |  | 0.95 | TAGM | 0.01
66739 | 72.32 |  | 0.85 | TAGM | 0
66752 | 72.32 |  | 0.85 | TAGM | 0
66777 | 72.32 |  | 0.88 | TAGM | 0
67116 | 72.32 |  | 1 | TAGM | 0
67177 | 72.32 |  | 0.91 | TAGM | 0
67262 | 72.32 |  | 0.86 | TAGM | 0
67426 | 72.32 |  | 0.93 | TAGM | 0
67430 | 72.32 |  | 0.93 | TAGM | 0
66200 | 72.33 |  | 1 | TAGM | 0.01
66778 | 72.33 |  | 0.86 | TAGM | 0
67119 | 72.33 |  | 1 | TAGM | 0
67151 | 72.33 |  | 0.85 | TAGM | 0
67361 | 72.33 |  | 0.94 | TAGM | 0
67397 | 72.33 |  | 0.93 | TAGM | 0
66757 | 72.34 |  | 0.92 | TAGM | 0.01
66841 | 72.34 |  | 0.86 | TAGM | 0
66905 | 72.34 |  | 0.84 | TAGM | 0
67027 | 72.34 |  | 0.82 | TAGM | 0
67065 | 72.34 |  | 1.1 | TAGM | 0
67200 | 72.34 |  | 0.9 | TAGM | 0
67250 | 72.34 |  | 0.94 | TAGM | 0
67360 | 72.34 |  | 0.95 | TAGM | 0
67424 | 72.34 |  | 0.95 | TAGM | 0
66649 | 72.35 |  | 1 | TAGM | 0.01
66694 | 72.35 |  | 0.86 | TAGM | 0
66738 | 72.35 |  | 0.86 | TAGM | 0
67030 | 72.35 |  | 0.86 | TAGM | 0
67379 | 72.35 |  | 0.9 | TAGM | 0
65990 | 72.36 |  | 0.96 | TAGM | 0.01
66085 | 72.36 |  | 1 | TAGM | 0
66682 | 72.36 |  | 0.93 | TAGM | 0
67002 | 72.36 |  | 0.98 | TAGM | 0
67181 | 72.36 |  | 0.95 | TAGM | 0
67431 | 72.36 |  | 0.92 | TAGM | 0
67435 | 72.36 |  | 0.96 | TAGM | 0
67448 | 72.36 |  | 0.92 | TAGM | 0
66018 | 72.37 |  | 1 | TAGM | 0.01
66153 | 72.37 |  | 1 | TAGM | 0
66655 | 72.37 |  | 1 | TAGM | 0
66753 | 72.37 |  | 0.91 | TAGM | 0
66754 | 72.37 |  | 0.88 | TAGM | 0
66756 | 72.37 |  | 0.91 | TAGM | 0
66883 | 72.37 |  | 0.92 | TAGM | 0
66919 | 72.37 |  | 0.79 | TAGM | 0
67359 | 72.37 |  | 0.93 | TAGM | 0
67402 | 72.37 |  | 0.93 | TAGM | 0
67446 | 72.37 |  | 0.84 | TAGM | 0
67456 | 72.37 |  | 0.85 | TAGM | 0
66842 | 72.38 |  | 0.88 | TAGM | 0.01
67101 | 72.38 |  | 0.86 | TAGM | 0
67120 | 72.38 |  | 1 | TAGM | 0
67341 | 72.38 |  | 0.91 | TAGM | 0
66012 | 72.39 |  | 1 | TAGM | 0.01
66037 | 72.39 |  | 0.98 | TAGM | 0
66710 | 72.39 |  | 0.88 | TAGM | 0
66737 | 72.39 |  | 0.85 | TAGM | 0
66755 | 72.39 |  | 0.89 | TAGM | 0
66830 | 72.39 |  | 0.97 | TAGM | 0
66879 | 72.39 |  | 0.94 | TAGM | 0
67062 | 72.39 |  | 1 | TAGM | 0
67188 | 72.39 |  | 0.94 | TAGM | 0
67228 | 72.39 |  | 0.92 | TAGM | 0
67405 | 72.39 |  | 0.95 | TAGM | 0
67419 | 72.39 |  | 0.97 | TAGM | 0
67449 | 72.39 |  | 0.89 | TAGM | 0
66203 | 72.4 |  | 1 | TAGM | 0.01
66693 | 72.4 |  | 0.86 | TAGM | 0
67129 | 72.4 |  | 0.99 | TAGM | 0
67251 | 72.4 |  | 0.93 | TAGM | 0
67436 | 72.4 |  | 0.91 | TAGM | 0
67447 | 72.4 |  | 0.88 | TAGM | 0
66199 | 72.41 |  | 1 | TAGM | 0.01
66648 | 72.41 |  | 1 | TAGM | 0
66732 | 72.41 |  | 0.93 | TAGM | 0
66735 | 72.41 |  | 0.86 | TAGM | 0
66736 | 72.41 |  | 0.9 | TAGM | 0
66868 | 72.41 |  | 0.86 | TAGM | 0
67242 | 72.41 |  | 0.95 | TAGM | 0
67432 | 72.41 |  | 0.93 | TAGM | 0
67450 | 72.41 |  | 0.89 | TAGM | 0
65984 | 72.42 |  | 0.97 | TAGM | 0.01
66154 | 72.42 |  | 1 | TAGM | 0
66719 | 72.42 |  | 0.94 | TAGM | 0
66733 | 72.42 |  | 0.93 | TAGM | 0
66734 | 72.42 |  | 0.91 | TAGM | 0
66878 | 72.42 |  | 0.9 | TAGM | 0
67001 | 72.42 |  | 0.96 | TAGM | 0
67026 | 72.42 |  | 0.84 | TAGM | 0
67088 | 72.42 |  | 0.89 | TAGM | 0
67121 | 72.42 |  | 1 | TAGM | 0
67182 | 72.42 |  | 0.94 | TAGM | 0
67335 | 72.42 |  | 0.87 | TAGM | 0
67358 | 72.42 |  | 0.97 | TAGM | 0
67389 | 72.42 |  | 0.93 | TAGM | 0
67437 | 72.42 |  | 0.88 | TAGM | 0
66095 | 72.43 |  | 1 | TAGM | 0.01
66150 | 72.43 |  | 1 | TAGM | 0
66882 | 72.43 |  | 0.98 | TAGM | 0
67029 | 72.43 |  | 0.86 | TAGM | 0
67061 | 72.43 |  | 1 | TAGM | 0
67150 | 72.43 |  | 0.85 | TAGM | 0
67189 | 72.43 |  | 0.91 | TAGM | 0
67263 | 72.43 |  | 0.88 | TAGM | 0
67372 | 72.43 |  | 0.94 | TAGM | 0
67396 | 72.43 |  | 0.91 | TAGM | 0
67403 | 72.43 |  | 0.95 | TAGM | 0
66059 | 72.44 |  | 1.1 | TAGM | 0.01
66656 | 72.44 |  | 1 | TAGM | 0
66692 | 72.44 |  | 0.89 | TAGM | 0
66711 | 72.44 |  | 0.89 | TAGM | 0
66831 | 72.44 |  | 0.96 | TAGM | 0
66843 | 72.44 |  | 0.86 | TAGM | 0
67005 | 72.44 |  | 0.97 | TAGM | 0
67130 | 72.44 |  | 0.99 | TAGM | 0
67438 | 72.44 |  | 0.9 | TAGM | 0
67457 | 72.44 |  | 0.87 | TAGM | 0
66011 | 72.45 |  | 1.1 | TAGM | 0.01
66019 | 72.45 |  | 1.1 | TAGM | 0
66092 | 72.45 |  | 0.98 | TAGM | 0
66718 | 72.45 |  | 0.9 | TAGM | 0
66906 | 72.45 |  | 0.82 | TAGM | 0
66920 | 72.45 |  | 0.85 | TAGM | 0
67050 | 72.45 |  | 0.99 | TAGM | 0
67100 | 72.45 |  | 0.83 | TAGM | 0
67122 | 72.45 |  | 0.97 | TAGM | 0
67183 | 72.45 |  | 0.95 | TAGM | 0
67240 | 72.45 |  | 0.93 | TAGM | 0
67378 | 72.45 |  | 0.9 | TAGM | 0
67433 | 72.45 |  | 0.91 | TAGM | 0
66062 | 72.46 |  | 1.1 | TAGM | 0.01
66683 | 72.46 |  | 0.94 | TAGM | 0
66712 | 72.46 |  | 0.85 | TAGM | 0
66844 | 72.46 |  | 0.9 | TAGM | 0
67066 | 72.46 |  | 1 | TAGM | 0
67201 | 72.46 |  | 0.91 | TAGM | 0
67241 | 72.46 |  | 0.92 | TAGM | 0
67357 | 72.46 |  | 0.92 | TAGM | 0
67474 | 72.46 |  | 0.83 | TAGM | 0
66058 | 72.47 |  | 1.1 | TAGM | 0.01
66198 | 72.47 |  | 1 | TAGM | 0
66204 | 72.47 |  | 1 | TAGM | 0
66714 | 72.47 |  | 0.88 | TAGM | 0
67000 | 72.47 |  | 0.98 | TAGM | 0
67406 | 72.47 |  | 0.94 | TAGM | 0
67414 | 72.47 |  | 0.91 | TAGM | 0
67445 | 72.47 |  | 0.95 | TAGM | 0
67458 | 72.47 |  | 0.87 | TAGM | 0
67475 | 72.47 |  | 0.85 | TAGM | 0
66149 | 72.48 |  | 1 | TAGM | 0.01
66167 | 72.48 |  | 1.1 | TAGM | 0
66717 | 72.48 |  | 0.88 | TAGM | 0
66867 | 72.48 |  | 0.87 | TAGM | 0
67087 | 72.48 |  | 0.84 | TAGM | 0
67158 | 72.48 |  | 0.86 | TAGM | 0
67190 | 72.48 |  | 0.93 | TAGM | 0
67371 | 72.48 |  | 0.96 | TAGM | 0
67434 | 72.48 |  | 0.93 | TAGM | 0
67451 | 72.48 |  | 0.9 | TAGM | 0
67476 | 72.48 |  | 0.84 | TAGM | 0
65991 | 72.49 |  | 0.97 | TAGM | 0.01
66060 | 72.49 |  | 1.1 | TAGM | 0
66063 | 72.49 |  | 1.1 | TAGM | 0
66121 | 72.49 |  | 1.1 | TAGM | 0
66269 | 72.49 |  | 1 | TAGM | 0
66713 | 72.49 |  | 0.88 | TAGM | 0
66715 | 72.49 |  | 0.9 | TAGM | 0
66877 | 72.49 |  | 0.92 | TAGM | 0
67006 | 72.49 |  | 0.97 | TAGM | 0
67227 | 72.49 |  | 0.87 | TAGM | 0
67395 | 72.49 |  | 0.94 | TAGM | 0
66036 | 72.5 |  | 0.95 | TAGM | 0.01
66061 | 72.5 |  | 1.1 | TAGM | 0
66096 | 72.5 |  | 1 | TAGM | 0
66166 | 72.5 |  | 1.1 | TAGM | 0
66657 | 72.5 |  | 1 | TAGM | 0
66684 | 72.5 |  | 0.94 | TAGM | 0
66691 | 72.5 |  | 0.86 | TAGM | 0
66716 | 72.5 |  | 0.92 | TAGM | 0
66881 | 72.5 |  | 0.92 | TAGM | 0
67131 | 72.5 |  | 0.97 | TAGM | 0
67239 | 72.5 |  | 0.92 | TAGM | 0
67439 | 72.5 |  | 0.91 | TAGM | 0
66122 | 72.51 |  | 1.1 | TAGM | 0.01
66168 | 72.51 |  | 1.2 | TAGM | 0
66832 | 72.51 |  | 0.96 | TAGM | 0
66907 | 72.51 |  | 0.83 | TAGM | 0
67025 | 72.51 |  | 0.84 | TAGM | 0
67028 | 72.51 |  | 0.86 | TAGM | 0
67051 | 72.51 |  | 0.97 | TAGM | 0
67184 | 72.51 |  | 0.94 | TAGM | 0
67388 | 72.51 |  | 0.91 | TAGM | 0
67444 | 72.51 |  | 0.93 | TAGM | 0
67455 | 72.51 |  | 0.9 | TAGM | 0
67459 | 72.51 |  | 0.89 | TAGM | 0
67473 | 72.51 |  | 0.82 | TAGM | 0
66030 | 72.52 |  | 1.1 | TAGM | 0.01
66093 | 72.52 |  | 1 | TAGM | 0
66120 | 72.52 |  | 1.1 | TAGM | 0
66124 | 72.52 |  | 1.1 | TAGM | 0
66268 | 72.52 |  | 1 | TAGM | 0
67067 | 72.52 |  | 0.99 | TAGM | 0
67123 | 72.52 |  | 0.96 | TAGM | 0
67252 | 72.52 |  | 0.94 | TAGM | 0
67264 | 72.52 |  | 0.88 | TAGM | 0
67423 | 72.52 |  | 0.91 | TAGM | 0
67452 | 72.52 |  | 0.91 | TAGM | 0
67454 | 72.52 |  | 0.91 | TAGM | 0
67462 | 72.52 |  | 0.86 | TAGM | 0
67466 | 72.52 |  | 0.87 | TAGM | 0
65985 | 72.53 |  | 0.95 | TAGM | 0.01
66010 | 72.53 |  | 1.1 | TAGM | 0
66845 | 72.53 |  | 0.9 | TAGM | 0
66999 | 72.53 |  | 0.95 | TAGM | 0
67149 | 72.53 |  | 0.85 | TAGM | 0
67191 | 72.53 |  | 0.98 | TAGM | 0
67356 | 72.53 |  | 0.94 | TAGM | 0
67370 | 72.53 |  | 0.91 | TAGM | 0
67413 | 72.53 |  | 0.91 | TAGM | 0
67453 | 72.53 |  | 0.9 | TAGM | 0
67460 | 72.53 |  | 0.89 | TAGM | 0
67461 | 72.53 |  | 0.87 | TAGM | 0
66123 | 72.54 |  | 1.1 | TAGM | 0.01
66243 | 72.54 |  | 1 | TAGM | 0
66866 | 72.54 |  | 0.88 | TAGM | 0
66921 | 72.54 |  | 0.82 | TAGM | 0
66057 | 72.55 |  | 1.1 | TAGM | 0.01
66165 | 72.55 |  | 1.1 | TAGM | 0
66687 | 72.55 |  | 0.87 | TAGM | 0
66688 | 72.55 |  | 0.87 | TAGM | 0
66690 | 72.55 |  | 0.85 | TAGM | 0
66996 | 72.55 |  | 0.96 | TAGM | 0
67099 | 72.55 |  | 0.86 | TAGM | 0
67334 | 72.55 |  | 0.89 | TAGM | 0
67377 | 72.55 |  | 0.9 | TAGM | 0
67394 | 72.55 |  | 0.92 | TAGM | 0
67407 | 72.55 |  | 0.93 | TAGM | 0
67440 | 72.55 |  | 0.9 | TAGM | 0
67443 | 72.55 |  | 0.92 | TAGM | 0
67465 | 72.55 |  | 0.85 | TAGM | 0
66074 | 72.56 |  | 1.1 | TAGM | 0.01
66125 | 72.56 |  | 1.1 | TAGM | 0
66146 | 72.56 |  | 1 | TAGM | 0
66244 | 72.56 |  | 1 | TAGM | 0
66686 | 72.56 |  | 0.89 | TAGM | 0
66689 | 72.56 |  | 0.85 | TAGM | 0
66865 | 72.56 |  | 0.9 | TAGM | 0
67052 | 72.56 |  | 0.96 | TAGM | 0
67124 | 72.56 |  | 0.97 | TAGM | 0
67132 | 72.56 |  | 0.95 | TAGM | 0
67185 | 72.56 |  | 0.93 | TAGM | 0
67202 | 72.56 |  | 0.88 | TAGM | 0
67238 | 72.56 |  | 0.96 | TAGM | 0
67253 | 72.56 |  | 0.93 | TAGM | 0
67420 | 72.56 |  | 0.93 | TAGM | 0
67441 | 72.56 |  | 0.91 | TAGM | 0
67442 | 72.56 |  | 0.91 | TAGM | 0
66035 | 72.57 |  | 0.97 | TAGM | 0.01
66197 | 72.57 |  | 1 | TAGM | 0
66205 | 72.57 |  | 0.98 | TAGM | 0
66647 | 72.57 |  | 1 | TAGM | 0
66833 | 72.57 |  | 0.95 | ST | 0
67068 | 72.57 |  | 1 | ST | 0
67412 | 72.57 |  | 0.89 | ST | 0
67464 | 72.57 |  | 0.83 | ST | 0
65992 | 72.58 |  | 0.97 | ST | 0.01
66094 | 72.58 |  | 1 | ST | 0
66175 | 72.58 |  | 1.1 | ST | 0
66223 | 72.58 |  | 1.1 | ST | 0
66245 | 72.58 |  | 1 | ST | 0
66685 | 72.58 |  | 0.88 | ST | 0
66846 | 72.58 |  | 0.89 | ST | 0
66864 | 72.58 |  | 0.88 | ST | 0
66908 | 72.58 |  | 0.87 | ST | 0
67157 | 72.58 |  | 0.86 | ST | 0
67463 | 72.58 |  | 0.85 | ST | 0
66097 | 72.59 |  | 1 | ST | 0.01
66224 | 72.59 |  | 1.1 | ST | 0
66876 | 72.59 |  | 0.97 | ST | 0
66922 | 72.59 |  | 0.83 | ST | 0
67192 | 72.59 |  | 0.96 | ST | 0
67352 | 72.59 |  | 0.9 | ST | 0
67355 | 72.59 |  | 0.9 | ST | 0
67482 | 72.59 |  | 1 | ST | 0
65986 | 72.6 |  | 0.96 | ST | 0.01
67086 | 72.6 |  | 0.85 | ST | 0
67369 | 72.6 |  | 0.92 | ST | 0
67393 | 72.6 |  | 0.93 | ST | 0
67421 | 72.6 |  | 0.92 | ST | 0
66242 | 72.61 |  | 1.1 | ST | 0.01
66246 | 72.61 |  | 1 | ST | 0
66998 | 72.61 |  | 0.97 | ST | 0
67024 | 72.61 |  | 0.83 | ST | 0
67039 | 72.61 |  | 0.84 | ST | 0
67237 | 72.61 |  | 0.95 | ST | 0
67408 | 72.61 |  | 0.92 | ST | 0
67422 | 72.61 |  | 0.94 | ST | 0
67483 | 72.61 |  | 1.1 | ST | 0
66029 | 72.62 |  | 1 | ST | 0.01
66056 | 72.62 |  | 1.1 | ST | 0
66646 | 72.62 |  | 1 | ST | 0
66834 | 72.62 |  | 0.94 | ST | 0
66847 | 72.62 |  | 0.89 | ST | 0
67133 | 72.62 |  | 0.97 | ST | 0
67333 | 72.62 |  | 0.87 | ST | 0
67376 | 72.62 |  | 0.88 | ST | 0
66009 | 72.63 |  | 1.1 | ST | 0.01
66222 | 72.63 |  | 1.1 | ST | 0
66225 | 72.63 |  | 1.1 | ST | 0
66241 | 72.63 |  | 1.1 | ST | 0
66658 | 72.63 |  | 1 | ST | 0
66909 | 72.63 |  | 0.89 | ST | 0
67125 | 72.63 |  | 1 | ST | 0
67186 | 72.63 |  | 0.93 | ST | 0
67265 | 72.63 |  | 0.85 | ST | 0
67481 | 72.63 |  | 1 | ST | 0
67484 | 72.63 |  | 1 | ST | 0
67486 | 72.63 |  | 1 | ST | 0
67494 | 72.63 |  | 1 | ST | 0
66084 | 72.64 |  | 1 | ST | 0.01
66267 | 72.64 |  | 1.1 | ST | 0
66863 | 72.64 |  | 0.88 | ST | 0
67193 | 72.64 |  | 0.96 | ST | 0
67254 | 72.64 |  | 0.96 | ST | 0
67384 | 72.64 |  | 0.89 | ST | 0
67480 | 72.64 |  | 1.1 | ST | 0
67485 | 72.64 |  | 1.1 | ST | 0
67493 | 72.64 |  | 1 | ST | 0
67495 | 72.64 |  | 1 | ST | 0
67496 | 72.64 |  | 1.1 | ST | 0
66098 | 72.65 |  | 1 | ST | 0.01
66126 | 72.65 |  | 1.1 | ST | 0
66145 | 72.65 |  | 1 | ST | 0
66176 | 72.65 |  | 1.1 | ST | 0
66186 | 72.65 |  | 1 | ST | 0
66247 | 72.65 |  | 1.1 | ST | 0
66848 | 72.65 |  | 0.88 | ST | 0
66875 | 72.65 |  | 0.93 | ST | 0
67016 | 72.65 |  | 0.97 | ST | 0
67053 | 72.65 |  | 0.99 | ST | 0
67069 | 72.65 |  | 0.99 | ST | 0
67148 | 72.65 |  | 0.86 | ST | 0
67409 | 72.65 |  | 0.91 | ST | 0
66836 | 72.66 |  | 0.93 | ST | 0.01
66890 | 72.66 |  | 0.91 | ST | 0
67203 | 72.66 |  | 0.87 | ST | 0
67351 | 72.66 |  | 0.88 | ST | 0
67368 | 72.66 |  | 0.89 | ST | 0
67479 | 72.66 |  | 1 | ST | 0
67492 | 72.66 |  | 1 | ST | 0
65993 | 72.67 |  | 0.95 | ST | 0.01
66835 | 72.67 |  | 0.9 | ST | 0
67098 | 72.67 |  | 0.84 | ST | 0
67354 | 72.67 |  | 0.93 | ST | 0
67478 | 72.67 |  | 1 | ST | 0
66034 | 72.68 |  | 1 | ST | 0.01
66206 | 72.68 |  | 0.99 | ST | 0
66226 | 72.68 |  | 1.1 | ST | 0
66645 | 72.68 |  | 1.1 | ST | 0
66659 | 72.68 |  | 1 | ST | 0
66838 | 72.68 |  | 0.87 | ST | 0
66910 | 72.68 |  | 0.94 | ST | 0
67023 | 72.68 |  | 0.86 | ST | 0
67040 | 72.68 |  | 0.83 | ST | 0
67085 | 72.68 |  | 0.85 | ST | 0
67410 | 72.68 |  | 0.91 | ST | 0
67411 | 72.68 |  | 0.92 | ST | 0
67468 | 72.68 |  | 1 | ST | 0
66221 | 72.69 |  | 1 | ST | 0.01
66240 | 72.69 |  | 1 | ST | 0
66258 | 72.69 |  | 1 | ST | 0
66266 | 72.69 |  | 1.1 | ST | 0
66837 | 72.69 |  | 0.92 | ST | 0
66849 | 72.69 |  | 0.89 | ST | 0
67236 | 72.69 |  | 0.94 | ST | 0
67467 | 72.69 |  | 1 | ST | 0
67477 | 72.69 |  | 1.1 | ST | 0
66028 | 72.7 |  | 1 | ST | 0.01
66862 | 72.7 |  | 0.91 | ST | 0
66874 | 72.7 |  | 0.91 | ST | 0
67167 | 72.7 |  | 0.88 | ST | 0
67187 | 72.7 |  | 0.93 | ST | 0
67194 | 72.7 |  | 0.94 | ST | 0
67375 | 72.7 |  | 0.89 | ST | 0
67491 | 72.7 |  | 1 | ST | 0
65998 | 72.71 |  | 1 | ST | 0.01
66177 | 72.71 |  | 1.1 | ST | 0
66257 | 72.71 |  | 1.1 | ST | 0
66644 | 72.71 |  | 1 | ST | 0
67226 | 72.71 |  | 0.87 | ST | 0
66055 | 72.72 |  | 1.1 | ST | 0.01
66137 | 72.72 |  | 1.1 | ST | 0
66228 | 72.72 |  | 1 | ST | 0
66238 | 72.72 |  | 1.1 | ST | 0
66239 | 72.72 |  | 1.1 | ST | 0
66997 | 72.72 |  | 0.93 | ST | 0
67147 | 72.72 |  | 0.9 | ST | 0
67353 | 72.72 |  | 0.9 | ST | 0
67367 | 72.72 |  | 0.91 | ST | 0
67385 | 72.72 |  | 0.87 | ST | 0
67469 | 72.72 |  | 1 | ST | 0
66083 | 72.73 |  | 1.1 | ST | 0.01
66099 | 72.73 |  | 1.1 | ST | 0
66119 | 72.73 |  | 1.1 | ST | 0
66144 | 72.73 |  | 1 | ST | 0
66229 | 72.73 |  | 1 | ST | 0
66230 | 72.73 |  | 1 | ST | 0
66891 | 72.73 |  | 0.92 | ST | 0
66911 | 72.73 |  | 0.93 | ST | 0
67350 | 72.73 |  | 0.91 | ST | 0
67386 | 72.73 |  | 0.87 | ST | 0
67387 | 72.73 |  | 0.86 | PS | 0
67470 | 72.73 |  | 1 | PS | 0
67490 | 72.73 |  | 1 | PS | 0
66033 | 72.74 |  | 0.98 | PS | 0.01
66220 | 72.74 |  | 1 | PS | 0
66231 | 72.74 |  | 0.99 | PS | 0
66256 | 72.74 |  | 1 | PS | 0
66660 | 72.74 |  | 1 | PS | 0
66861 | 72.74 |  | 0.86 | PS | 0
66873 | 72.74 |  | 0.91 | PS | 0
67015 | 72.74 |  | 0.94 | PS | 0
67374 | 72.74 |  | 0.89 | PS | 0
65994 | 72.75 |  | 0.98 | PS | 0.01
66178 | 72.75 |  | 1.1 | PS | 0
66227 | 72.75 |  | 1.1 | PS | 0
66255 | 72.75 |  | 1.1 | PS | 0
67097 | 72.75 |  | 0.85 | PS | 0
67114 | 72.75 |  | 1 | PS | 0
67134 | 72.75 |  | 0.98 | PS | 0
67266 | 72.75 |  | 0.87 | PS | 0
67487 | 72.75 |  | 1 | PS | 0
67489 | 72.75 |  | 1 | PS | 0
66148 | 72.76 |  | 1 | PS | 0.01
66169 | 72.76 |  | 1.1 | PS | 0
66187 | 72.76 |  | 1 | PS | 0
66253 | 72.76 |  | 1 | PS | 0
66265 | 72.76 |  | 1.1 | PS | 0
67054 | 72.76 |  | 0.99 | PS | 0
67366 | 72.76 |  | 0.92 | PS | 0
67471 | 72.76 |  | 1 | PS | 0
67488 | 72.76 |  | 1 | PS | 0
66027 | 72.77 |  | 0.99 | PS | 0.01
66217 | 72.77 |  | 1 | PS | 0
66219 | 72.77 |  | 1 | PS | 0
66252 | 72.77 |  | 1 | PS | 0
66254 | 72.77 |  | 1.1 | PS | 0
66860 | 72.77 |  | 0.86 | PS | 0
66892 | 72.77 |  | 0.89 | PS | 0
67022 | 72.77 |  | 0.88 | PS | 0
67070 | 72.77 |  | 1 | PS | 0
67176 | 72.77 |  | 0.9 | PS | 0
67373 | 72.77 |  | 0.88 | PS | 0
66136 | 72.78 |  | 1.1 | PS | 0.01
66170 | 72.78 |  | 1.1 | PS | 0
66251 | 72.78 |  | 1 | PS | 0
66643 | 72.78 |  | 1 | PS | 0
66661 | 72.78 |  | 1.1 | PS | 0
66900 | 72.78 |  | 0.91 | PS | 0
67041 | 72.78 |  | 0.82 | PS | 0
67195 | 72.78 |  | 0.93 | PS | 0
65999 | 72.79 |  | 1 | PS | 0.01
66100 | 72.79 |  | 1.1 | PS | 0
66642 | 72.79 |  | 1.1 | PS | 0
66872 | 72.79 |  | 0.89 | PS | 0
67084 | 72.79 |  | 0.88 | PS | 0
67168 | 72.79 |  | 0.92 | PS | 0
67235 | 72.79 |  | 0.91 | PS | 0
67342 | 72.79 |  | 0.88 | PS | 0
67349 | 72.79 |  | 0.9 | PS | 0
66032 | 72.8 |  | 1 | PS | 0.01
66054 | 72.8 |  | 1.1 | PS | 0
66073 | 72.8 |  | 1.1 | PS | 0
66143 | 72.8 |  | 1 | PS | 0
66232 | 72.8 |  | 1 | PS | 0
66870 | 72.8 |  | 0.89 | PS | 0
67225 | 72.8 |  | 0.88 | PS | 0
67362 | 72.8 |  | 0.93 | PS | 0
67365 | 72.8 |  | 0.93 | PS | 0
67472 | 72.8 |  | 1 | PS | 0
66118 | 72.81 |  | 1.1 | PS | 0.01
66147 | 72.81 |  | 1 | PS | 0
66218 | 72.81 |  | 1 | PS | 0
66899 | 72.81 |  | 0.91 | PS | 0
67363 | 72.81 |  | 0.93 | PS | 0
67364 | 72.81 |  | 0.87 | PS | 0
66250 | 72.82 |  | 1 | PS | 0.01
66264 | 72.82 |  | 1.1 | PS | 0
66871 | 72.82 |  | 0.89 | PS | 0
67135 | 72.82 |  | 0.97 | PS | 0
67223 | 72.82 |  | 0.93 | PS | 0
65995 | 72.83 |  | 1 | PS | 0.01
66026 | 72.83 |  | 0.99 | PS | 0
66082 | 72.83 |  | 1.1 | PS | 0
66101 | 72.83 |  | 1 | PS | 0
66179 | 72.83 |  | 1.1 | PS | 0
66188 | 72.83 |  | 1 | PS | 0
66233 | 72.83 |  | 1 | PS | 0
66237 | 72.83 |  | 1 | PS | 0
66662 | 72.83 |  | 1.1 | PS | 0
67175 | 72.83 |  | 0.91 | PS | 0
67204 | 72.83 |  | 0.93 | PS | 0
67267 | 72.83 |  | 0.88 | PS | 0
67343 | 72.83 |  | 0.89 | PS | 0
66031 | 72.84 |  | 1 | PS | 0.01
66135 | 72.84 |  | 1.1 | PS | 0
66234 | 72.84 |  | 0.99 | PS | 0
66641 | 72.84 |  | 1 | PS | 0
66893 | 72.84 |  | 0.9 | PS | 0
67113 | 72.84 |  | 0.97 | PS | 0
67146 | 72.84 |  | 0.87 | PS | 0
67169 | 72.84 |  | 0.89 | PS | 0
67348 | 72.84 |  | 0.9 | PS | 0
66236 | 72.85 |  | 1 | PS | 0.01
66249 | 72.85 |  | 1 | PS | 0
66640 | 72.85 |  | 1 | PS | 0
67021 | 72.85 |  | 0.9 | PS | 0
67071 | 72.85 |  | 0.95 | PS | 0
67234 | 72.85 |  | 0.9 | PS | 0
66000 | 72.86 |  | 1 | PS | 0.01
66235 | 72.86 |  | 1 | PS | 0
66263 | 72.86 |  | 1 | PS | 0
66636 | 72.86 |  | 1.1 | PS | 0
66663 | 72.86 |  | 1 | PS | 0
66898 | 72.86 |  | 0.89 | PS | 0
67042 | 72.86 |  | 0.85 | PS | 0
67055 | 72.86 |  | 0.94 | PS | 0
67096 | 72.86 |  | 0.86 | PS | 0
67344 | 72.86 |  | 0.89 | PS | 0
67345 | 72.86 |  | 0.9 | PS | 0
67347 | 72.86 |  | 0.91 | PS | 0
66020 | 72.87 |  | 1 | PS | 0.01
66117 | 72.87 |  | 1.1 | PS | 0
66142 | 72.87 |  | 1 | PS | 0
66171 | 72.87 |  | 1.1 | PS | 0
66894 | 72.87 |  | 0.86 | PS | 0
67083 | 72.87 |  | 0.88 | PS | 0
67205 | 72.87 |  | 0.9 | PS | 0
67346 | 72.87 |  | 0.89 | PS | 0
65996 | 72.88 |  | 1 | PS | 0.01
66053 | 72.88 |  | 1.1 | PS | 0
66081 | 72.88 |  | 1.1 | PS | 0
66895 | 72.88 |  | 0.88 | PS | 0
66897 | 72.88 |  | 0.87 | PS | 0
67196 | 72.88 |  | 0.93 | PS | 0
67224 | 72.88 |  | 0.92 | PS | 0
66025 | 72.89 |  | 0.98 | PS | 0.01
66072 | 72.89 |  | 1.1 | PS | 0
66134 | 72.89 |  | 1.1 | PS | 0
66262 | 72.89 |  | 1 | PS | 0
67174 | 72.89 |  | 0.91 | PS | 0
67255 | 72.89 |  | 0.91 | PS | 0
66106 | 72.9 |  | 1.1 | PS | 0.01
66155 | 72.9 |  | 1 | PS | 0
66259 | 72.9 |  | 1 | PS | 0
66261 | 72.9 |  | 1 | PS | 0
66896 | 72.9 |  | 0.9 | PS | 0
66248 | 72.91 |  | 1 | PS | 0.01
67170 | 72.91 |  | 0.95 | PS | 0
66024 | 72.92 |  | 0.97 | PS | 0.01
66189 | 72.92 |  | 1 | PS | 0
66274 | 72.92 |  | 1 | PS | 0
66639 | 72.92 |  | 1 | PS | 0
67020 | 72.92 |  | 0.89 | PS | 0
67137 | 72.92 |  | 0.88 | PS | 0
67171 | 72.92 |  | 0.91 | PS | 0
67268 | 72.92 |  | 0.89 | PS | 0
65997 | 72.93 |  | 1 | PS | 0.01
66021 | 72.93 |  | 1.1 | PS | 0
66102 | 72.93 |  | 1.1 | PS | 0
66216 | 72.93 |  | 1 | PS | 0
66260 | 72.93 |  | 1 | PS | 0
66635 | 72.93 |  | 1.1 | PS | 0
66638 | 72.93 |  | 1 | PS | 0
66995 | 72.93 |  | 0.91 | PS | 0
67095 | 72.93 |  | 0.87 | PS | 0
67173 | 72.93 |  | 0.9 | PS | 0
67233 | 72.93 |  | 0.9 | PS | 0
66001 | 72.94 |  | 1 | PS | 0.01
66022 | 72.94 |  | 1 | PS | 0
66023 | 72.94 |  | 0.99 | PS | 0
66071 | 72.94 |  | 1.1 | PS | 0
66080 | 72.94 |  | 1.1 | PS | 0
66172 | 72.94 |  | 1.1 | PS | 0
66180 | 72.94 |  | 1.1 | PS | 0
66273 | 72.94 |  | 1 | PS | 0
66664 | 72.94 |  | 1.1 | PS | 0
67043 | 72.94 |  | 0.88 | PS | 0
67136 | 72.94 |  | 0.95 | PS | 0
67197 | 72.94 |  | 0.94 | PS | 0
66133 | 72.95 |  | 1.1 | PS | 0.01
66923 | 72.95 |  | 0.92 | PS | 0
67014 | 72.95 |  | 0.92 | PS | 0
67082 | 72.95 |  | 0.89 | PS | 0
67056 | 72.96 |  | 0.92 | PS | 0.01
67081 | 72.96 |  | 0.93 | PS | 0
67172 | 72.96 |  | 0.9 | PS | 0
66002 | 72.97 |  | 1 | PS | 0.01
66008 | 72.97 |  | 1 | PS | 0
66270 | 72.97 |  | 1 | PS | 0
66271 | 72.97 |  | 1 | PS | 0
66272 | 72.97 |  | 1 | PS | 0
66637 | 72.97 |  | 1 | PS | 0
66924 | 72.97 |  | 0.91 | PS | 0
66926 | 72.97 |  | 0.9 | PS | 0
67112 | 72.97 |  | 0.93 | PS | 0
67206 | 72.97 |  | 0.91 | PS | 0
67207 | 72.97 |  | 0.92 | PS | 0
66156 | 72.98 |  | 1.1 | PS | 0.01
66181 | 72.98 |  | 1.1 | PS | 0
66925 | 72.98 |  | 0.92 | PS | 0
67198 | 72.98 |  | 0.92 | PS | 0
67269 | 72.98 |  | 0.9 | PS | 0
66103 | 72.99 |  | 1.1 | PS | 0.01
66190 | 72.99 |  | 1 | PS | 0
66994 | 72.99 |  | 0.9 | PS | 0
66003 | 73 |  | 1 | PS | 0.01
66070 | 73 |  | 1.1 | PS | 0
66107 | 73 |  | 1.1 | PS | 0
66215 | 73 |  | 1 | PS | 0
66665 | 73 |  | 1 | PS | 0
67019 | 73 |  | 0.89 | PS | 0
67044 | 73 |  | 0.91 | PS | 0
67232 | 73 |  | 0.89 | PS | 0
67256 | 73 |  | 0.92 | PS | 0
66004 | 73.01 |  | 0.99 | PS | 0.01
66006 | 73.01 |  | 1.1 | PS | 0
66007 | 73.01 |  | 1.1 | PS | 0
66079 | 73.01 |  | 1.1 | PS | 0
66173 | 73.01 |  | 1 | PS | 0
67138 | 73.01 |  | 0.9 | PS | 0
67208 | 73.01 |  | 0.9 | PS | 0
67281 | 73.01 |  | 0.88 | PS | 0
66141 | 73.02 |  | 1.1 | PS | 0.01
67221 | 73.02 |  | 0.93 | PS | 0
66005 | 73.03 |  | 1 | PS | 0.01
66104 | 73.03 |  | 1.1 | PS | 0
66674 | 73.03 |  | 1 | PS | 0
67013 | 73.03 |  | 0.92 | PS | 0
67094 | 73.03 |  | 0.88 | PS | 0
66132 | 73.04 |  | 1.1 | PS | 0.01
66157 | 73.04 |  | 1 | PS | 0
67145 | 73.04 |  | 0.92 | PS | 0
66078 | 73.05 |  | 1 | PS | 0.01
66666 | 73.05 |  | 1.1 | PS | 0
67018 | 73.05 |  | 0.9 | PS | 0
67057 | 73.05 |  | 0.91 | PS | 0
67231 | 73.05 |  | 0.88 | PS | 0
67270 | 73.05 |  | 0.92 | PS | 0
66069 | 73.06 |  | 1.1 | PS | 0.01
66108 | 73.06 |  | 1.1 | PS | 0
66191 | 73.06 |  | 1 | PS | 0
66993 | 73.06 |  | 0.88 | PS | 0
67017 | 73.06 |  | 0.91 | PS | 0
67045 | 73.06 |  | 0.91 | PS | 0
67111 | 73.06 |  | 0.9 | PS | 0
67220 | 73.06 |  | 0.92 | PS | 0
67230 | 73.06 |  | 0.88 | PS | 0
67257 | 73.06 |  | 0.91 | PS | 0
66077 | 73.07 |  | 1 | PS | 0.01
66182 | 73.07 |  | 1.1 | PS | 0
66214 | 73.07 |  | 1 | PS | 0
66673 | 73.07 |  | 1 | PS | 0
67080 | 73.07 |  | 0.92 | PS | 0
67271 | 73.07 |  | 0.91 | PS | 0
66105 | 73.08 |  | 1.1 | PS | 0.01
66667 | 73.08 |  | 1 | PS | 0
67072 | 73.08 |  | 0.92 | PS | 0
67093 | 73.08 |  | 0.9 | PS | 0
67280 | 73.08 |  | 0.9 | PS | 0
66068 | 73.09 |  | 1 | PS | 0.01
66158 | 73.09 |  | 1.1 | PS | 0
66174 | 73.09 |  | 1 | PS | 0
66992 | 73.09 |  | 0.92 | PS | 0
66109 | 73.1 |  | 1.1 | PS | 0.01
66192 | 73.1 |  | 1.1 | PS | 0
66213 | 73.1 |  | 1.1 | PS | 0
66672 | 73.1 |  | 1 | PS | 0
66990 | 73.1 |  | 0.91 | PS | 0
67007 | 73.1 |  | 0.92 | PS | 0
67258 | 73.1 |  | 0.91 | PS | 0
67259 | 73.1 |  | 0.91 | PS | 0
67260 | 73.1 |  | 0.92 | PS | 0
66076 | 73.11 |  | 1 | PS | 0.01
66131 | 73.11 |  | 1.1 | PS | 0
66668 | 73.11 |  | 1 | PS | 0
66991 | 73.11 |  | 0.9 | PS | 0
67046 | 73.11 |  | 0.91 | PS | 0
66140 | 73.12 |  | 1 | PS | 0.01
66669 | 73.12 |  | 1.1 | PS | 0
67012 | 73.12 |  | 0.9 | PS | 0
67073 | 73.12 |  | 0.92 | PS | 0
66067 | 73.13 |  | 1.1 | PS | 0.01
66075 | 73.13 |  | 1 | PS | 0
66116 | 73.13 |  | 1 | PS | 0
66671 | 73.13 |  | 1.1 | PS | 0
67008 | 73.13 |  | 0.91 | PS | 0
67139 | 73.13 |  | 0.92 | PS | 0
66670 | 73.14 |  | 1.1 | PS | 0.01
67104 | 73.14 |  | 0.91 | PS | 0
67047 | 73.15 |  | 0.92 | PS | 0.01
67058 | 73.15 |  | 0.91 | PS | 0
66115 | 73.16 |  | 1 | PS | 0.01
66159 | 73.16 |  | 1.1 | PS | 0
66183 | 73.16 |  | 1 | PS | 0
67009 | 73.16 |  | 0.89 | PS | 0
67010 | 73.16 |  | 0.91 | PS | 0
67011 | 73.16 |  | 0.91 | PS | 0
67332 | 73.16 |  | 0.91 | PS | 0
66064 | 73.17 |  | 1 | PS | 0.01
66110 | 73.17 |  | 1.1 | PS | 0
66212 | 73.17 |  | 1.1 | PS | 0
67074 | 73.17 |  | 0.92 | PS | 0
67110 | 73.17 |  | 0.9 | PS | 0
66065 | 73.18 |  | 1 | PS | 0.01
66066 | 73.18 |  | 1.1 | PS | 0
66130 | 73.18 |  | 1 | PS | 0
66139 | 73.18 |  | 1 | PS | 0
66193 | 73.18 |  | 1.1 | PS | 0
66114 | 73.19 |  | 1 | PS | 0.01
66184 | 73.19 |  | 1 | PS | 0
66194 | 73.19 |  | 1.1 | PS | 0
66211 | 73.19 |  | 1.1 | PS | 0
67079 | 73.19 |  | 0.94 | PS | 0
67105 | 73.19 |  | 0.91 | PS | 0
67140 | 73.19 |  | 0.91 | PS | 0
66113 | 73.2 |  | 1 | PS | 0.01
66129 | 73.2 |  | 1.1 | PS | 0
66138 | 73.2 |  | 1 | PS | 0
66160 | 73.2 |  | 1 | PS | 0
66207 | 73.2 |  | 1 | PS | 0
67049 | 73.2 |  | 0.91 | PS | 0
66111 | 73.21 |  | 1.1 | PS | 0.01
66112 | 73.21 |  | 1.1 | PS | 0
67048 | 73.21 |  | 0.94 | PS | 0
67059 | 73.21 |  | 0.92 | PS | 0
67060 | 73.21 |  | 0.92 | PS | 0
67144 | 73.21 |  | 0.92 | PS | 0
66164 | 73.22 |  | 1.1 | PS | 0.01
66185 | 73.22 |  | 1 | PS | 0
66208 | 73.22 |  | 1 | PS | 0
66210 | 73.22 |  | 1.1 | PS | 0
67109 | 73.22 |  | 0.89 | PS | 0
66127 | 73.23 |  | 1.1 | PS | 0.01
66128 | 73.23 |  | 1 | PS | 0
67078 | 73.23 |  | 0.94 | PS | 0
67141 | 73.23 |  | 0.9 | PS | 0
66161 | 73.24 |  | 1 | PS | 0.01
66209 | 73.24 |  | 1 | PS | 0
67075 | 73.24 |  | 0.91 | PS | 0
67106 | 73.24 |  | 0.91 | PS | 0
67143 | 73.24 |  | 0.91 | PS | 0
66162 | 73.25 |  | 1 | PS | 0.01
66195 | 73.25 |  | 1 | PS | 0
67077 | 73.25 |  | 0.93 | PS | 0
67107 | 73.25 |  | 0.9 | PS | 0
66163 | 73.26 |  | 1.1 | PS | 0.01
66196 | 73.26 |  | 1.1 | PS | 0
67076 | 73.26 |  | 0.92 | PS | 0
67108 | 73.26 |  | 0.93 | PS | 0
67142 | 73.26 |  | 0.94 | PS | 0

## PS SiPMs
Serial NO. | Vop[V] | Gain | Dark[Mcps] | Detector | Delta Vop | Group Delta | Assembly | SiPM Ch # | Bias Ch # | VSET[V] | Picture # | Notes | Vtest[V] @ Bias IN=50V, 23.5 C
67387 | 72.73 |  | 0.86 | PS |  |  | ARM-A | 1 | 0 | 76.2209 | 0y |  | 47.71V (all)
67470 | 72.73 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 4 | 0 |  | 0b
67490 | 72.73 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 7 | 0 |  | 0v
66033 | 72.74 |  | 0.98 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 10 | 0 |  | 0g
66220 | 72.74 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 13 | 0
66231 | 72.74 |  | 0.99 | PS | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 0
66256 | 72.74 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 2 | 1 | 76.2314 | 1y | No Signal Detected
66660 | 72.74 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 5 | 1 |  | 1b
66861 | 72.74 |  | 0.86 | PS | 0 |  | ARM-A | 8 | 1 |  | 1v
66873 | 72.74 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-A | 11 | 1 |  | 1g
67015 | 72.74 |  | 0.94 | PS | 0 |  | ARM-A | 14 | 1
67374 | 72.74 |  | 0.89 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 1
65994 | 72.75 |  | 0.98 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 3 | 2 | 76.2419 | 2y
66178 | 72.75 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 6 | 2 |  | 2b
66227 | 72.75 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 9 | 2 |  | 2v
66255 | 72.75 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 12 | 2 |  | 2g
67097 | 72.75 |  | 0.85 | PS | 0 |  | ARM-A | 15 | 2
67114 | 72.75 |  | 1 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 2
67134 | 72.75 |  | 0.98 | PS | 0 |  | ARM-A | 16 | 3 | 76.2419 | 3y
67266 | 72.75 |  | 0.87 | PS | 0 |  | ARM-A | 19 | 3 |  | 3b
67487 | 72.75 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 22 | 3 |  | 3v
67489 | 72.75 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 25 | 3 |  | 3g
66148 | 72.76 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 28 | 3
66169 | 72.76 |  | 1.1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 3
66187 | 72.76 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 17 | 4 | 76.2524 | 4y
66253 | 72.76 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 20 | 4 |  | 4b
66265 | 72.76 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 23 | 4 |  | 4v
67054 | 72.76 |  | 0.99 | PS | 0 |  | ARM-A | 26 | 4 |  | 4g
67366 | 72.76 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-A | 29 | 4
67471 | 72.76 |  | 1 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 4
67488 | 72.76 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 18 | 5 | 76.2524 | 5y
66027 | 72.77 |  | 0.99 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 21 | 5 |  | 5b
66217 | 72.77 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 24 | 5 |  | 5v
66219 | 72.77 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 27 | 5 |  | 5g
66252 | 72.77 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 30 | 5
66254 | 72.77 |  | 1.1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 5
66860 | 72.77 |  | 0.86 | PS | 0 |  | ARM-A | 31 | 6 | 76.2628 | 6y
66892 | 72.77 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-A | 34 | 6 |  | 6b
67022 | 72.77 |  | 0.88 | PS | 0 |  | ARM-A | 37 | 6 |  | 6v
67070 | 72.77 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 40 | 6 |  | 6g
67176 | 72.77 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-A | 43 | 6
67373 | 72.77 |  | 0.88 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 6
66136 | 72.78 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 32 | 7 | 76.2733 | 7y
66170 | 72.78 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 35 | 7 |  | 7b
66251 | 72.78 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 38 | 7 |  | 7v
66643 | 72.78 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 41 | 7 |  | 7g
66661 | 72.78 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 44 | 7
66900 | 72.78 |  | 0.91 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 7
67041 | 72.78 |  | 0.82 | PS | 0 |  | ARM-A | 33 | 8 | 76.2733 | 8y
67195 | 72.78 |  | 0.93 | PS | 0 |  | ARM-A | 36 | 8 |  | 8b
65999 | 72.79 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 39 | 8 |  | 8v
66100 | 72.79 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 42 | 8 |  | 8g
66642 | 72.79 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 45 | 8
66872 | 72.79 |  | 0.89 | PS | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 8
67084 | 72.79 |  | 0.88 | PS | 0 |  | ARM-A | 46 | 9 | 76.2838 | 9y
67168 | 72.79 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-A | 49 | 9 |  | 9b
67235 | 72.79 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-A | 52 | 9 |  | 9v
67342 | 72.79 |  | 0.88 | PS | 0 |  | ARM-A | 55 | 9 |  | 9g
67349 | 72.79 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-A | 58 | 9
66032 | 72.8 |  | 1 | PS | 0.01 | -0.01 | ARM-A | Spare | 9
66054 | 72.8 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 47 | 10 | 76.2943 | 10y
66073 | 72.8 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 50 | 10 |  | 10b
66143 | 72.8 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 53 | 10 |  | 10v
66232 | 72.8 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 56 | 10 |  | 10g
66870 | 72.8 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-A | 59 | 10
67225 | 72.8 |  | 0.88 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 10
67362 | 72.8 |  | 0.93 | PS | 0 |  | ARM-A | 48 | 11 | 76.2943 | 11y
67365 | 72.8 |  | 0.93 | PS | 0 |  | ARM-A | 51 | 11 |  | 11b
67472 | 72.8 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 54 | 11 |  | 11v
66118 | 72.81 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 57 | 11 |  | 11g
66147 | 72.81 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 60 | 11
66218 | 72.81 |  | 1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 11
66899 | 72.81 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-A | 61 | 12 | 76.3048 | 12y
67363 | 72.81 |  | 0.93 | PS | 0 |  | ARM-A | 64 | 12 |  | 12b
67364 | 72.81 |  | 0.87 | PS | 0 |  | ARM-A | 67 | 12 |  | 12v
66250 | 72.82 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 70 | 12 |  | 12g
66264 | 72.82 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 73 | 12
66871 | 72.82 |  | 0.89 | PS | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 12
67135 | 72.82 |  | 0.97 | PS | 0 |  | ARM-A | 62 | 13 | 76.3152 | 13y
67223 | 72.82 |  | 0.93 | PS | 0 |  | ARM-A | 65 | 13 |  | 13b
65995 | 72.83 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 68 | 13 |  | 13v
66026 | 72.83 |  | 0.99 | PS | 0 |  | ARM-A | 71 | 13 |  | 13g
66082 | 72.83 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 74 | 13
66101 | 72.83 |  | 1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 13
66179 | 72.83 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 63 | 14 | 76.3257 | 14y
66188 | 72.83 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 66 | 14 |  | 14b
66233 | 72.83 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 69 | 14 |  | 14v
66237 | 72.83 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 72 | 14 |  | 14g
66662 | 72.83 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 75 | 14
67175 | 72.83 |  | 0.91 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 14
67204 | 72.83 |  | 0.93 | PS | 0 |  | ARM-A | 76 | 15 | 76.3257 | 15y
67267 | 72.83 |  | 0.88 | PS | 0 |  | ARM-A | 79 | 15 |  | 15b
67343 | 72.83 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-A | 82 | 15 |  | 15v
66031 | 72.84 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 85 | 15 |  | 15g
66135 | 72.84 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 88 | 15
66234 | 72.84 |  | 0.99 | PS | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 15
66641 | 72.84 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 77 | 0 | 76.3362
66893 | 72.84 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-A | 80 | 0
67113 | 72.84 |  | 0.97 | PS | 0 |  | ARM-A | 83 | 0
67146 | 72.84 |  | 0.87 | PS | 0 |  | ARM-A | 86 | 0
67169 | 72.84 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-A | 89 | 0
67348 | 72.84 |  | 0.9 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 0
66236 | 72.85 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 78 | 1 | 76.3467 | 16y
66249 | 72.85 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 81 | 1 |  | 16b
66640 | 72.85 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 84 | 1 |  | 16v
67021 | 72.85 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-A | 87 | 1 |  | 16g
67071 | 72.85 |  | 0.95 | PS | 0 |  | ARM-A | 90 | 1
67234 | 72.85 |  | 0.9 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 1
66000 | 72.86 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 91 | 2 | 76.3572 | 17y
66235 | 72.86 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 94 | 2 |  | 17b
66263 | 72.86 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 97 | 2 |  | 17v
66636 | 72.86 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 100 | 2 |  | 17g
66663 | 72.86 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 103 | 2
66898 | 72.86 |  | 0.89 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 2
67042 | 72.86 |  | 0.85 | PS | 0 |  | ARM-A | 92 | 3 | 76.3572 | 18y
67055 | 72.86 |  | 0.94 | PS | 0 |  | ARM-A | 95 | 3 |  | 18b
67096 | 72.86 |  | 0.86 | PS | 0 |  | ARM-A | 98 | 3 |  | 18v
67344 | 72.86 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-A | 101 | 3 |  | 18g
67345 | 72.86 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-A | 104 | 3
67347 | 72.86 |  | 0.91 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 3
66020 | 72.87 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 93 | 4 | 76.3676 | 19y
66117 | 72.87 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 96 | 4 |  | 19b
66142 | 72.87 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 99 | 4 |  | 19v
66171 | 72.87 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 102 | 4 |  | 19g
66894 | 72.87 |  | 0.86 | PS | 0 |  | ARM-A | 105 | 4
67083 | 72.87 |  | 0.88 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 4
67205 | 72.87 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-A | 106 | 5 | 76.368 | 20y
67346 | 72.87 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-A | 107 | 5 |  | 20b
65996 | 72.88 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 108 | 5 |  | 20v
66053 | 72.88 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 109 | 5 |  | 20g
66081 | 72.88 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 110 | 5
66895 | 72.88 |  | 0.88 | PS | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 5
66897 | 72.88 |  | 0.87 | PS | 0 |  | ARM-A | 111 | 6 | 76.3781 | 21y
67196 | 72.88 |  | 0.93 | PS | 0 |  | ARM-A | 112 | 6 |  | 21b
67224 | 72.88 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-A | 113 | 6 |  | 21v
66025 | 72.89 |  | 0.98 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 114 | 6 |  | 21g
66072 | 72.89 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 115 | 6
66134 | 72.89 |  | 1.1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 6
66262 | 72.89 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 116 | 7 | 76.3886 | 22y
67174 | 72.89 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-A | 117 | 7 |  | 22b
67255 | 72.89 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-A | 118 | 7 |  | 22v
66106 | 72.9 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 119 | 7 |  | 22g
66155 | 72.9 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 120 | 7
66259 | 72.9 |  | 1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-A | Spare | 7
66261 | 72.9 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 121 | 8 | 76.3991 | 23y
66896 | 72.9 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-A | 122 | 8 |  | 23b
66248 | 72.91 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 123 | 8 |  | 23v
67170 | 72.91 |  | 0.95 | PS | 0 |  | ARM-A | 124 | 8 |  | 23g
66024 | 72.92 |  | 0.97 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 125 | 8
66189 | 72.92 |  | 1 | PS | 0 | -0.02 | ARM-A | Spare | 8
66274 | 72.92 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 126 | 9 | 76.42 | 24y
66639 | 72.92 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 127 | 9 |  | 24b
67020 | 72.92 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-A | 128 | 9 |  | 24v
67137 | 72.92 |  | 0.88 | PS | 0 |  | ARM-A | 129 | 9 |  | 24g
67171 | 72.92 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-A | 130 | 9
67268 | 72.92 |  | 0.89 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 9
65997 | 72.93 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-A | 131 | 10 | 76.4305 | 25y
66021 | 72.93 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 132 | 10 |  | 25b
66102 | 72.93 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 133 | 10 |  | 25v
66216 | 72.93 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 134 | 10 |  | 25g
66260 | 72.93 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 135 | 10
66635 | 72.93 |  | 1.1 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 10
66638 | 72.93 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 136 | 11 | 76.4305 | 26y/27y
66995 | 72.93 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-A | 137 | 11 |  | 26b/27b
67095 | 72.93 |  | 0.87 | PS | 0 |  | ARM-A | 138 | 11 |  | 26v/27v
67173 | 72.93 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-A | 139 | 11 |  | 26g
67233 | 72.93 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-A | 140 | 11 |  | 27g
66001 | 72.94 |  | 1 | PS | 0.01 | -0.01 | ARM-A | Spare | 11
66022 | 72.94 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-A | 141 | 12 | 76.441 | 28y
66023 | 72.94 |  | 0.99 | PS | 0 |  | ARM-A | 142 | 12 |  | 28b
66071 | 72.94 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 143 | 12 |  | 28v
66080 | 72.94 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 144 | 12 |  | 28g
66172 | 72.94 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-A | 145 | 12
66180 | 72.94 |  | 1.1 | PS | 0 | 0 | ARM-A | Spare | 12
66273 | 72.94 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 1 | 0 | 76.441 | 29y
66664 | 72.94 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 4 | 0 |  | 29b
67043 | 72.94 |  | 0.88 | PS | 0 |  | ARM-B | 7 | 0 |  | 29v
67136 | 72.94 |  | 0.95 | PS | 0 |  | ARM-B | 10 | 0 |  | 29g
67197 | 72.94 |  | 0.94 | PS | 0 |  | ARM-B | 13 | 0
66133 | 72.95 |  | 1.1 | PS | 0.01 | -0.01 | ARM-B | Spare | 0
66923 | 72.95 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 2 | 1 | 76.4515 | 30y
67014 | 72.95 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 5 | 1 |  | 30b
67082 | 72.95 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-B | 8 | 1 |  | 30v
67056 | 72.96 |  | 0.92 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 11 | 1 |  | 30g
67081 | 72.96 |  | 0.93 | PS | 0 |  | ARM-B | 14 | 1
67172 | 72.96 |  | 0.9 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 1
66002 | 72.97 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 3 | 2 | 76.4724 | 31y
66008 | 72.97 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 6 | 2 |  | 31b
66270 | 72.97 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 9 | 2 |  | 31v
66271 | 72.97 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 12 | 2 |  | 31g
66272 | 72.97 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 15 | 2
66637 | 72.97 |  | 1 | PS | 0 | 0 | ARM-B | Spare | 2
66924 | 72.97 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 16 | 3 | 76.4724 | 32y
66926 | 72.97 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-B | 19 | 3 |  | 32b
67112 | 72.97 |  | 0.93 | PS | 0 |  | ARM-B | 22 | 3 |  | 32v
67206 | 72.97 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 25 | 3 |  | 32g
67207 | 72.97 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 28 | 3
66156 | 72.98 |  | 1.1 | PS | 0.01 | -0.01 | ARM-B | Spare | 3
66181 | 72.98 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 17 | 4 | 76.4829 | 33y
66925 | 72.98 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 20 | 4 |  | 33b
67198 | 72.98 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 23 | 4 |  | 33v
67269 | 72.98 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-B | 26 | 4 |  | 33g
66103 | 72.99 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 29 | 4
66190 | 72.99 |  | 1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 4
66994 | 72.99 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-B | 18 | 5 | 76.4934 | 34y
66003 | 73 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 21 | 5 |  | 34b
66070 | 73 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 24 | 5 |  | 34v
66107 | 73 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 27 | 5 |  | 34g
66215 | 73 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 30 | 5
66665 | 73 |  | 1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 5
67019 | 73 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-B | 31 | 6 | 76.5039 | 35y
67044 | 73 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 34 | 6 |  | 35b
67232 | 73 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-B | 37 | 6 |  | 35v
67256 | 73 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 40 | 6 |  | 35g
66004 | 73.01 |  | 0.99 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 43 | 6
66006 | 73.01 |  | 1.1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 6
66007 | 73.01 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 32 | 7 | 76.5144 | 36y
66079 | 73.01 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 35 | 7 |  | 36b
66173 | 73.01 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 38 | 7 |  | 36v
67138 | 73.01 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-B | 41 | 7 |  | 36g
67208 | 73.01 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-B | 44 | 7
67281 | 73.01 |  | 0.88 | PS | 0 | 0 | ARM-B | Spare | 7
66141 | 73.02 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 33 | 8 | 76.5248 | 37y
67221 | 73.02 |  | 0.93 | PS | 0 |  | ARM-B | 36 | 8 |  | 37b
66005 | 73.03 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 39 | 8 |  | 37v
66104 | 73.03 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 42 | 8 |  | 37g
66674 | 73.03 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 45 | 8
67013 | 73.03 |  | 0.92 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 8
67094 | 73.03 |  | 0.88 | PS | 0 |  | ARM-B | 46 | 9 | 76.5353 | 38y
66132 | 73.04 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 49 | 9 |  | 38b
66157 | 73.04 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 52 | 9 |  | 38v
67145 | 73.04 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 55 | 9 |  | 38g
66078 | 73.05 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 58 | 9
66666 | 73.05 |  | 1.1 | PS | 0 | -0.02 | ARM-B | Spare | 9
67018 | 73.05 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-B | 47 | 10 | 76.5563 | 39y
67057 | 73.05 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 50 | 10 |  | 39b
67231 | 73.05 |  | 0.88 | PS | 0 |  | ARM-B | 53 | 10 |  | 39v
67270 | 73.05 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 56 | 10 |  | 39g
66069 | 73.06 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 59 | 10
66108 | 73.06 |  | 1.1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 10
66191 | 73.06 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 48 | 11 | 76.5668 | 40y
66993 | 73.06 |  | 0.88 | PS | 0 |  | ARM-B | 51 | 11 |  | 40b
67017 | 73.06 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 54 | 11 |  | 40v
67045 | 73.06 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 57 | 11 |  | 40g
67111 | 73.06 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-B | 60 | 11
67220 | 73.06 |  | 0.92 | PS | 0 | 0 | ARM-B | Spare | 11
67230 | 73.06 |  | 0.88 | PS | 0 |  | ARM-B | 61 | 12 | 76.5668 | 42y
67257 | 73.06 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 64 | 12 |  | 42b
66077 | 73.07 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 67 | 12 |  | 42v
66182 | 73.07 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 70 | 12 |  | 42g
66214 | 73.07 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 73 | 12
66673 | 73.07 |  | 1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 12
67080 | 73.07 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 62 | 13 | 76.5772 | 43y
67271 | 73.07 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 65 | 13 |  | 43b
66105 | 73.08 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 68 | 13 |  | 43v
66667 | 73.08 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 71 | 13 |  | 43g
67072 | 73.08 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 74 | 13
67093 | 73.08 |  | 0.9 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 13
67280 | 73.08 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-B | 63 | 14 | 76.5877 | 44y
66068 | 73.09 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 66 | 14 |  | 44b
66158 | 73.09 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 69 | 14 |  | 44v
66174 | 73.09 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 72 | 14 |  | 44g
66992 | 73.09 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 75 | 14
66109 | 73.1 |  | 1.1 | PS | 0.01 | -0.02 | ARM-B | Spare | 14
66192 | 73.1 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 76 | 15 | 76.6087 | 45y
66213 | 73.1 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 79 | 15 |  | 45b
66672 | 73.1 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 82 | 15 |  | 45v
66990 | 73.1 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 85 | 15 |  | 45g
67007 | 73.1 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 88 | 15
67258 | 73.1 |  | 0.91 | PS | 0 | 0 | ARM-B | Spare | 15
67259 | 73.1 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 77 | 0 | 76.6087 | 46y
67260 | 73.1 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 80 | 0 |  | 46b
66076 | 73.11 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 83 | 0 |  | 46v
66131 | 73.11 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 86 | 0 |  | 46g
66668 | 73.11 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 89 | 0
66991 | 73.11 |  | 0.9 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 0
67046 | 73.11 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 78 | 1 | 76.6192 | 47y
66140 | 73.12 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 81 | 1 |  | 47b
66669 | 73.12 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 84 | 1 |  | 47v
67012 | 73.12 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-B | 87 | 1 |  | 47g
67073 | 73.12 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 90 | 1
66067 | 73.13 |  | 1.1 | PS | 0.01 | -0.02 | ARM-B | Spare | 1
66075 | 73.13 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 91 | 2 | 76.6401 | 48y
66116 | 73.13 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 94 | 2 |  | 48b
66671 | 73.13 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 97 | 2 |  | 48v | No Signal Detected
67008 | 73.13 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 100 | 2 |  | 48g
67139 | 73.13 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 103 | 2
66670 | 73.14 |  | 1.1 | PS | 0.01 | -0.01 | ARM-B | Spare | 2
67104 | 73.14 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 92 | 3 | 76.6506 | 49y
67047 | 73.15 |  | 0.92 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 95 | 3 |  | 49b
67058 | 73.15 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 98 | 3 |  | 49v
66115 | 73.16 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 101 | 3 |  | 49g
66159 | 73.16 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 104 | 3
66183 | 73.16 |  | 1 | PS | 0 | -0.02 | ARM-B | Spare | 3
67009 | 73.16 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-B | 93 | 4 | 76.6716 | 50y
67010 | 73.16 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 96 | 4 |  | 50b
67011 | 73.16 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 99 | 4 |  | 50v
67332 | 73.16 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 102 | 4 |  | 50g
66064 | 73.17 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 105 | 4
66110 | 73.17 |  | 1.1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 4
66212 | 73.17 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 106 | 5 | 76.682 | 51y
67074 | 73.17 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 107 | 5 |  | 51b
67110 | 73.17 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-B | 108 | 5 |  | 51v
66065 | 73.18 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 109 | 5 |  | 51g
66066 | 73.18 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 110 | 5
66130 | 73.18 |  | 1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 5
66139 | 73.18 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 111 | 6 | 76.6925 | 52y
66193 | 73.18 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 112 | 6 |  | 52b
66114 | 73.19 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 113 | 6 |  | 52v
66184 | 73.19 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 114 | 6 |  | 52g
66194 | 73.19 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 115 | 6
66211 | 73.19 |  | 1.1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 6
67079 | 73.19 |  | 0.94 | PS | 0 |  | ARM-B | 116 | 7 | 76.703 | 53y
67105 | 73.19 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 117 | 7 |  | 53b
67140 | 73.19 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 118 | 7 |  | 53v
66113 | 73.2 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 119 | 7 |  | 53g
66129 | 73.2 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 120 | 7
66138 | 73.2 |  | 1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 7
66160 | 73.2 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 121 | 8 | 76.7135 | 54y
66207 | 73.2 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 122 | 8 |  | 54b
67049 | 73.2 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 123 | 8 |  | 54v
66111 | 73.21 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 124 | 8 |  | 54g
66112 | 73.21 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 125 | 8
67048 | 73.21 |  | 0.94 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 8
67059 | 73.21 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 126 | 9 | 76.724 | 55y
67060 | 73.21 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 127 | 9 |  | 55b
67144 | 73.21 |  | 0.92 | PS | 0 |  | ARM-B | 128 | 9 |  | 55v
66164 | 73.22 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 129 | 9 |  | 55g
66185 | 73.22 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 130 | 9
66208 | 73.22 |  | 1 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 9
66210 | 73.22 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 131 | 10 | 76.7344 | 56y
67109 | 73.22 |  | 0.89 | PS | 0 |  | ARM-B | 132 | 10 |  | 56b
66127 | 73.23 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 133 | 10 |  | 56v
66128 | 73.23 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 134 | 10 |  | 56g
67078 | 73.23 |  | 0.94 | PS | 0 |  | ARM-B | 135 | 10
67141 | 73.23 |  | 0.9 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 10
66161 | 73.24 |  | 1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 136 | 11 | 76.7554 | 57y
66209 | 73.24 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 137 | 11 |  | 57b
67075 | 73.24 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 138 | 11 |  | 57v
67106 | 73.24 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 139 | 11 |  | 57g
67143 | 73.24 |  | 0.91 | PS | 0 |  | ARM-B | 140 | 11
66162 | 73.25 |  | 1 | PS | 0.01 | -0.01 | ARM-B | Spare | 11
66195 | 73.25 |  | 1 | PS | 0 |  | ARM-B | 141 | 12 | 76.7659 | 58y
67077 | 73.25 |  | 0.93 | PS | 0 |  | ARM-B | 142 | 12 |  | 58b
67107 | 73.25 |  | 0.9 | PS | 0 |  | ARM-B | 143 | 12 |  | 58v
66163 | 73.26 |  | 1.1 | PS | 0.01 |  | ARM-B | 144 | 12 |  | 58g
66196 | 73.26 |  | 1.1 | PS | 0 |  | ARM-B | 145 | 12
67076 | 73.26 |  | 0.92 | PS | 0 | -0.01 | ARM-B | Spare | 12
67108 | 73.26 |  | 0.93 | PS | 0
67142 | 73.26 |  | 0.94 | PS | 0